Группа компаний «Трансгаз»

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 13

(343) 207-04-64

www.tgas66.ru

tgas66@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления транспортабельной котельной установки (БКУ)

Заказчик:

- Наименование предприятия_____________________________________________________________

- Адрес_______________________________________________________________________________

- Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________________

- Контактный телефон ___________________________________________________________________

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)__________________________________________

в том числе на отопление ______________, горячее водоснабжение  макс.________, среднее_______

необходимость установки аккумуляторных баков____________________________________________

(да)                                                  (нет)

- Тип котельной ______________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Отапливаемый объем каждого здания (м²) _____________________   этажность _______________

- Давление газа расчетное________________,МПа,  фактическое max___________ min___________

- Необходимость установки ГРУ в котельной _____________________________________

(да)                                     (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком ___________________________________________

(да)                                               (нет)

- Требование к узлу учета газа __________________________________________________________

(счетчик, корректор по t°, по Р)

- Основное топливо______________________ резервное топливо________________________

- Водоподготовка_______________________________________________________________

(химическая, электромагнитная, магнитная)

8. Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________________

(да)                                                          (нет)

9. Необходимость счетчика горячей воды __________________________________________________

(да)                                                             (нет)

10. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ________________________________

(да)                                             (нет)

11. Требования к регулированию температуры теплоносителя

_______________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

12. Тип обслуживания котельной ________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь)

13. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ________________________ (м)

14. Максимальная температура теплоносителя _________________________________________

(95°С, 115°С)

15. Потери напора у потребителя __________________________________________ (МПа)

16. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _______________________ (МПа)

17. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается) _____________

- Прочие условия_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)